# Утверждена

Решением Ивотского поселкового Совета

Народных депутатов

От «31» октября 2012 года № 02-165

# ПРОГРАММА

# комплексного развития систем

# коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования

# «Поселок Ивот»

# на 2012-2022 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Ивот» на 2012-2022 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Ивотская поселковая администрация |
| Разработчик Программы | Ивотская поселковая администрация |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов теплоснабжения и объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Ивот», отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории поселения; -улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры поселения за счет ее совершенствования; - обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры в интересах жилищного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - мероприятия по развития системы водоснабжения; - мероприятия по развитию системы водоотведения |
| Исполнители Программы | Ивотская поселковая администрация, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Источники финансирования | Средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования «Поселок Ивот», средства населения, внебюджетные источники, инвестиции, надбавки к тарифам |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы определяется в зависимости от объема финансирования на очередной финансовый год и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -развитие конкурентных отношений на рынке предоставляемых коммунальных услуг, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Ивотская поселковая администрация на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |

1. Краткая характеристика Ивотского городского поселения.

1.1. Комплексная оценка территории.

Ивотское городское поселение расположено в северо-западной части Дятьковского района Брянской области. Территория Ивотского городского поселения граничит с муниципальными образованиями «Дятьковский район», «Поселок Бытош», «Поселок Старь». Западная граница Ивотского городского поселения совмещается с административной границей Дятьковского района. Рельеф поселения в целом представляет слабоволнистую равнину с общим пологим склоном с северо-востока и востока на юго-запад. Имеется речная сеть с преимущественным направлением на юго-запад. Основные реки: Лозня, Ветьма и Ивоток. Вода пригодна для технических нужд. Большая часть территории поселения лежит в лесной зоне. Леса занимают около 60% общей площади территории поселения.

Площадь Ивотского городского поселения составляет 23028 га. В состав Ивотского городского поселения входят пять населенных пунктов : п.Ивот, д.Сельцо, с.Бацкино, д.Любегощь, д.Ивановичи.

1.2. Демографическая ситуация.

Численность населения Ивотского городского поселения на 01.01.2012 года составляет 7595 человек.

| Наименование населенного пункта | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- |
| пос. Ивот | 6657 |
| дер. Сельцо | 910 |
| дер. Бацкино | 123 |
| дер. Любегощь | 25 |
| дер.Ивановичи | 3 |

Динамика основных показателей воспроизводства населения МО «Поселок Ивот»

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. | 80 | 103 | 137 |
| в том числе в расчете на 1000 человек населения | 12,9 | 16,4 | 21,1 |
| Смертность, человек | 100 | 119 | 114 |
| в том числе в расчете на 1000 человек населения | 15,9 | 18,9 | 17,5 |
| Естественный прирост, человек | -19 | -16 | 23 |
| в том числе в расчете на 1000 человек населения | -3 | -2,5 | 3,5 |

Прослеживается положительные изменения показателя рождаемости от 12 человек на 1 тыс. жителей в 2009 году до 21,1 человек на 1 тыс. жителей в 2011 году.

1.3. Характеристика жилищного фонда Ивотского городского поселения.

| Продолжительность эксплуатации МКД после ввода в эксплуатацию | Кол-во домов | Общая площадь МКД, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | 35 | 37,8 |
| в т.ч. более 50 лет | 16 | 7,9 |
| от 40 до 50 лет | 8 | 5,6 |
| от 30 до 40 лет | 6 | 10,7 |
| от 20 до 30 лет | 5 | 13,6 |
| от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
| до 10 лет | 0 | 0 |

Распределение строений и их общей площади по принадлежности,

материалу стен и этажности

|  | 2 эт. | 3эт. | 5 эт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | ед. | ед. |
| муниципальный жилищный фонд, всего | 25 | 4 | 6 |
| в т.ч. – каменные | - | 4 | 4 |
| - крупнопанельные | - | - | 2 |
| - блочные | 25 | - | - |

1.4. Характеристика современного состояния экономики Ивотского городского поселения.

Внешние транспортно-экономические связи Ивотского городского поселения осуществляются автомобильным, и частично железнодорожным транспортом.

Основные сооружения инженерной инфраструктуры Ивотского городского поселения (электрическая подстанция, водозаборные сооружения, очистные сооружения канализационных стоков) и сооружения специального назначения  - кладбище расположены в границах поселения.

| Наименование | Профиль | Среднее количество работающих | Перспективные направления развития |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Ивотстекло» пос. Ивот | промышленность | 500 | расширение производства, налаживание выпуска новой продукции, частное перепрофилирование |
| ОАО «Агрогородок «Сельцовский» дер. Сельцо | сельское хозяйство | 48 | расширение производства |
| ООО «Ивотжилье» пос. Ивот | сфера ЖКХ | 20 | переход к устойчивому функционированию жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем |
| ООО «ЖилКомВодХоз» пос. Ивот | водоснабжение и водоотведение | 23 | улучшение качества обслуживания населения питьевой водой, повышение уровня технической оснащенности сокращения потерь и неучтенных расходов питьевой воды при ее транспортировке и реализации |

# Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

К основным проблемам муниципального образования «Поселок Ивот» относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше;

- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и определение регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Ивот» - это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной потребности в воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям муниципального образования «Поселок Ивот».

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие городского поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры Ивотского  городского поселения.

Раздел 3. Анализ состояния систем  коммунальной инфраструктуры.

3.1.Состояние системы теплоснабжения поселения.

Отопление жилого фонда и объектов социально-культурного назначения осуществляется в основном от 2-х коммунальных котельных, находящихся в ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная в поселке Ивот мощностью 7,0 МВт, год пуска в эксплуатацию – 2009г.) и ОАО «Брянсктеплоэнерго» (котельная в дер. Сельцо). В поселке Ивот имеется система горячего водоснабжения. Используемый вид топлива - газ.

Теплоснабжение градообразующего предприятия ОАО «Ивотстекло» осуществляется от автономной котельной, расположенной непосредственно на территории предприятия.

Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет  80%.

Тепловые сети проложены подземным способом. Общая протяженность сетей составляет   7,67 км,  в том числе 4,979 км,  процент износа которых составляет 85%.

Тепловые сети выполнены из стальных электросварных труб.

Основные проблемы:

Высокий процент износа тепловых сетей

Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования на 2016-2022 годы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по развитию систем теплоснабжения: | 1 этап 2012-2016г.г. | II этап 2017-2022г. |
| 1. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Пролетарская, пер. Пролетарский | 8,3 | - |
| 2. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Дзержинского, ул. Первомайская, д. 36,36а | - | 8,3 |
|  | ИТОГО: | 16,6 |  |

3.2.Состояние системы водоснабжения поселения

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения вода питьевого качества добывается из подземных источников. Вода водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода артезианских скважин не требует дополнительной очистки до подачи ее потребителям.

Подача воды осуществляется 5-тью основными артезианскими скважинами:

- артскважина   (п.Ивот, ул.Микрорайон) - год бурения – 1988г, производительность 350 куб.м./сутки, эффективная мощность 70 м.

- артскважина   (п.Ивот, ул. Шумавцова), - год бурения – 1975г, производительность 250 куб.м./сутки, эффективная мощность 61 м

- артскважина ( д.Сельцо) - год бурения – 1963г, производительность 180 куб.м./сутки, эффективная мощность 24 м.

- артскажина (с. Бацкино) - год бурения – 1989г, производительность 20 куб.м./сутки, эффективная мощность 26.

Протяженность сетей водоснабжения   22,5 км., в том числе  8,45 км, процент износа которых составляет  90%.

Основные проблемы:

1.Высокий процент износа сетей водоснабжения.

2. Устаревшее оборудование артскважин.

Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования на 2016-2022 годы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 1 этап 2012-2016г.г. | II этап 2017-2022г. |
| 1. | Капитальный ремонт павильонов артскважин д.Бацкино, д.Сельцо | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей | 6,5 | 7,5 |
| 3. | Замена устаревшего оборудования | 0,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 22,0 |  |

3.3.Состояние системы водоотведения.

Обеспечение населения доброкачественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса.

Канализационные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1973 году,   предназначены для очистки вод от хозяйственно-бытовой деятельности жилищного фонда, Ивотской средней общеобразовательной школы, Ивотской участковой больницы, детского сада «Радость», Дома-культуры , поселковой бани и  для очистки производственных сточных вод ОАО «Ивотстекло».  Пропускная способность 900куб.м/сутки. Из-за отсутствия резервных канализационных очистных сооружений выполнить капитальный ремонт существующих сооружений без полной их остановки невозможно.

Состояние канализационной насосной станции (КНС) не удовлетворительное.

Протяженность канализационных сетей поселения – 7,1 км. Износ сетей составляет  70%.

Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования на 2016-2022 годы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по развитию систем водоотведения | 1 этап 2012-2016г.г. | II этап 2017-2022г. |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | - | 4,0 |
| 2. | Капитальный ремонт изношенных канализационных сетей | 7,5 | 6,5 |
| 3. | Замена устаревшего оборудования | - | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 18,5 |  |

# Раздел 4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства. К основным задачам Программы относятся:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

# Раздел 5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2012-2022 годов.

# Раздел 6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту изношенных  тепловых сетей;

- мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту изношенных  водопроводных сетей;

- прокладка новых участков водопровода;

- мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту изношенных сетей водоотведения и очистных сооружений.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- федеральный, областной, районный бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых программ;

- бюджет МО «Поселок Ивот» за счет собственных доходов;

- средства юридических, физических лиц, инвесторов, надбавки к тарифам;

Общая сумма финансирования на 2012-2022 годы составляет 54100,0 тыс.руб.

# Раздел 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Ивотской поселковой администрацией, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Ивотская поселковая администрация с целью реализации Программы:

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ;

- рассматривает проекты инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из областного, районного бюджетов, а также внебюджетных источников;

- контролирует расходование средств на реализацию Программы.

Организации коммунального комплекса:

- разрабатывают на основе технических заданий инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- привлекают проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# Раздел 9. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Ивотская поселковая администрация на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Бытошская поселковая администрация на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Ивотского поселкового Совета народных депутатов.

Ивотская поселковая администрация вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

# Раздел 10. Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый

# экономический и социальный эффект ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;

- надежность работы инженерных систем;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.